**РН+рооl Chlorine – 90 T (Tablets)- 20g**

**РН+пул Хлор-90 Т (Таблетки 20 г) -Медленный**

**Хлорные медленнорастворимые таблетки по 20 грамм.**

* **Для длительной дезинфекции бассейна**
* **Содержат 90% хлора**
* **Экономичные**
* **Эффективны как в открытых, так и в закрытых бассейнах**
* **Удобство использования: 20 г-малые бассейны.**

**Хлорные таблетки Хлор- 90Т- медленный служат для поддержания безопасного уровня содержания свободного хлора в бассейне, являясь отличным дезинфицирующим средством, борющимся с бактериями.**

***Инструкция по применению:***

**Хлор-90 Т-медленный**

Препарат Хлор-90Т-медленный представляет собой органический медленно растворимый препарат в виде 20 граммовых таблеток. Препарат стабилизирован и предназначен для длительной регулярной дезинфекции воды в бассейне.

Дезификтант Хлор-90Т-медленный содержит в своем составе до 90% активного хлора. Он отлично справляется с грибками, вирусами, бактериями, окисляет и разрушает всевозможные органические загрязняющие вещества.

Будьте внимательны при использовании препарата в виниловых, полиэстерных и ПВХ бассейнах – при несоблюдении дозировки или способа применения поверхность бассейна может покрыться пятнами.

Таблетки необходимо класть в скиммерную корзину, хлоратор или плавающий дозатор химии. Использование препараты Хлор-90Т-медленный не ведет к образованию осадка и засорению фильтров, растворяется медленно и без остатка. Эффективно дезинфицирует при любой жесткости воды.

Препарат Хлор-90Т-медленный не содержит в своем составе извести, нейтрален к воздействию на уровень **рН**, оказывает стабилизирующее действие на активный хлор в воде. Состав стойкий к разложению хлора при высоких температурах и сильном свечении солнца – может эффективно использоваться в уличных бассейнах.

**Дозирование**: **Препарат не предназначен для ударной (начальной) обработки**, поэтому прежде чем использовать этот препарат необходимо провести первичную обработку воды быстрорастворимыми препаратами Хлор-60-ударный или Хлор-60Т-ударный. Через несколько дней после первичной обработки отрегулируйте уровень **рН** и используйте препарат Хлор-90 Т из расчета 1 таблетка (20гр) на 3м3 воды. Как правило одной закладки препарата достаточно для дезинфекции воды в течении 8-14 дней. Как только препарат полностью растворите – добавьте новую порцию.

Приведенные дозировки и интенсивность использования препарата является рекомендательной. Каждый бассейн индивидуален по качеству воды, фильтрованному оборудованию, нагрузке на бассейн, температурному режиму и т.д. – поэтому приведенные дозы так и уменьшены.

**Состав:** Хлоропроизводные изационуровой кислоты.

**Меры безопасности**:

Нельзя бросать препарат прямо в бассейн! Будьте осторожны с дозировкой препарата в пленочных бассейнах. Не смешивайте препарат с другими химическими средствами, при контакте с кислотами выделяется ядовитый газ.

Добавляйте сухой препарат в воду, а не заливайте сухой препарат водой. Берегите от детей! При попадании в глаза промыть водой в течении 10-15 минут, обратиться к врачу. При проглатывании выпить много воды, рвоту не вызывать, немедленно обратиться к врачу.

**Хранение**:

Хранить в плотно закрытой таре в сухом, проветриваемом месте. Избегать попадания солнечных лучей.

Срок хранения – 1 год.

Препарат расфасован в ведра.